AmLAHX — программа синтеза регуляторов методом желаемых асимптотических ЛАЧХ

Введение.  На сегодняшний день существует множество различных методов синтеза регуляторов. Преимуществом метода желаемых логарифмических амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ) является то, что он позволяет в достаточно полной мере учесть такие требования к желаемой системе управления, как астатизм, точность отработки критического воздействия, перерегулирование и быстродействие. В то же время ориентированность метода на графическое построение ЛАЧХ ограничивает его применение. Автором данный метод синтеза был автоматизирован путем разработки соответствующей программы AmLAHX на языке MatLab [2].

Общие сведения о методе желаемых ЛАЧХ. При линеаризованном описании передаточная функция разомкнутой системы управления (РС) — это произведение передаточных функций (ПФ) объекта управления (ОУ) и управляющего устройства (УУ) [1]:

WРС(p)=WОУ(p)⋅WУУ(p).

При этом ЛАЧХ разомкнутой системы представляет собой сумму характеристик объекта и регулятора, поэтому, имея ЛАЧХ желаемой разомкнутой системы и ЛАЧХ объекта, можно получить ЛАЧХ регулятора простым графическим вычитанием. Сущность метода желаемых ЛАЧХ состоит в следующем. По определенной методике строится желаемая амплитудная характеристика разомкнутой системы. На том же графике строится ЛАЧХ объекта управления, затем графическим вычитанием из ЛАЧХ разомкнутой системы ЛАЧХ объекта получим ЛАЧХ управляющего устройства, по которой определяется его передаточная функция. Ключевым моментом является то, что для упрощения перехода от ЛАЧХ к передаточной функции в расчетах используются асимптотические ЛАЧХ.

Общие сведения о программе. Программа AmLAHX предназначена для выполнения в среде MatLab 6 (R12.1) или выше и предоставляет пользователю следующие возможности:

- имеет графический интерфейс, отслеживает различные ошибки (случайные или преднамеренные) в процессе работы (в том числе ошибки в исходных данных);

- строит асимптотические ЛАЧХ динамических объектов, заданных в виде передаточных функций;

- строит в диалоговом режиме желаемую ЛАЧХ разомкнутой системы по задаваемым критериям качества, в том числе, программа позволяет выбирать  пользователю сопрягающие участки (их наклоны) в зависимости от вида ЛАЧХ объекта управления;

- обеспечивает автоматическое вычитание из ЛАЧХ разомкнутой системы ЛАЧХ объекта управления и построение таким образом ЛАЧХ регулятора, результатом своей работы возвращает сопрягающие частоты и наклоны асимптот ЛАЧХ регулятора и его передаточную функцию;

- все ЛАЧХ строятся с указанием наклонов асимптот, пользователь может сам определять цвета каждой ЛАЧХ в отдельности, а также формат надписей на графиках (толщина, высота).

Код программы открыт для свободного изменения. Скачать последнюю версию программы можно по адресу в сети Internet http://2101.net.ru/amlahx. Текущая версия — AmLAHX 1.1 RC.

Алгоритм работы. В целом программа осуществляет расчеты по следующему алгоритму:

- Анализ входных аргументов.

- Формирование исходных данных (числителя и знаменателя ПФ ОУ) и свойств графиков и надписей в зависимости от режима работы.

- Формирование массивов структур нулей и полюсов ПФ ОУ.

- Поиск одинаковых нулей и полюсов и удаление соответствующих структур из массивов.

- Поиск кратных нулей и полюсов и соответствующая оптимизация массивов структур.

- Расчет астатизма, наклонов асимптот, коэффициента усиления канонической формы ПФ ОУ.

- Объединение массивов структур нулей и полюсов, расчет сопрягающих частот и сортировка общего массива по возрастанию величины сопрягающих частот.

- Построение асимптотической ЛАЧХ.

- Выход из программы, если выбран 1-й режим работы

- Ввод критериальной стратегии синтеза (КСС).

- Получение дополнительной информации о желаемом качесте ЛАЧХ РС по КСС.

- Построение низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных частей ЛАЧХ РС в соответствии с КСС.

- Ввод наклонов сопрягающих участков.

- Оптимизация графика желаемой ЛАЧХ РС, исходя из накловно сопрягающих участков.

- Сортировка сопрягающих частот ЛАЧХ ОУ и ЛАЧХ РС, корректировка дублирования частот и формирование массива структур, описывающего сопрягающие частоты и наклоны асимптот ЛАЧХ УУ.

- Результат синтеза: график ЛАЧХ и ПФ управляющего устройства.

Командная строка. Полная командная строка для запуска программы имеет вид

[src, yy, handles] = amlahx(flag, num, den, prm),

где 	flag — флаг режима работы (этот и все последующие аргументы могут быть опущены): 1 - построение только ЛАЧХ заданного объекта; 2 - синтез регулятора методом желаемых асимптотических ЛАЧХ (по умолчанию); 3 - вызов меню в начале работы (интерактивный режим);

num, den — соответственно вектора коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции, начиная с коэффициента при старшей степени, степень (порядок) полинома при этом равен количеству элементов вектора минус 1;

prm — структура свойств вида ЛАЧХ. Можно управлять видом ЛАЧХ (цвет, толщина и другое), передав четвертым параметром полную структуру свойств согласно примеру:

prm.oy.Color='red';	% цвет ЛАЧХ ОУ

prm.oy.LineWidth=1; 	% толщина ЛАЧХ ОУ

prm.oy.pt='rp';		% тип соединительных точек в формате 'plot'

prm.rs.Color='red';		% цвет ЛАЧХ РС

prm.rs.LineWidth=1;	% толщина ЛАЧХ РС

prm.rs.pt='ko';		% тип соединительных точек в формате 'plot'

prm.yy.Color='red';	% цвет ЛАЧХ УУ

prm.yy.LineWidth=2;	% толщина ЛАЧХ УУ

prm.yy.pt='';			% тип соединительных точек в формате 'plot'

amlahx(2,[1 0.2],[100 110 11 1 0],2,prm);  % вызов программы

src — структура, полностью описывающая асимптотическую ЛАЧХ ОУ;

yy — структура, полностью описывающая синтезированную асимптотическую ЛАЧХ УУ;

handles—- вектор указателей на созданные графические объекты.

AmLAHX без параметров работает в demo-режиме, в этом случае

num = [1 0.2], den = [100 110 11 1 0], flag = 2.

Режимы работы. AmLAHX  имеет 3 режима работы

- режим построения асимптотической ЛАЧХ ОУ;

- режим синтеза регулятора (режим по умолчанию);

- интерактивный режим синтеза регулятора (основной режим).

Для запуска программы в первом режиме в командной строке
MatLab следует набрать amlahx(1,num,den). В этом режиме программа строит только асимптотическую ЛАЧХ объекта управления (рис. 2). Возвращает программа массив структур src. Структуры описывают динамические звенья, из которых построен ОУ. Каждая структура состоит из 9 полей:

— вещественная ans.a корня числителя или знаменателя;

— мнимая часть ans.b корня (под комплексно-сопряженную пару корней отводится 1 структура);

— кратность ans.krt;

— вид корня ans.vid (нуль (1) или полюс (-1));

— порядок ans.por корня (1 если корень вещественный, 2 – корень мнимый (то есть имеем комплексно-сопряженную пару корней)):

— параметры динамического звена, имеющего такой корень или такую комплексно-сопряженную пару корней: постоянная времени ans.T, колебательность ans.е, частота среза ans.w, десятичный логарифм частоты среза ans.lgw.

Программа во 2-м и 3-м режимах работы включает все возможности 1-го режима. Функционально 3-й режим отличается от 2-го только возможностью интерактивно задать числитель и знаменатель ПФ ОУ, а также параметры графиков, поэтому рассмотрим подробнее именно работу в 3-м режиме на примере синтеза регулятора для объекта

WОУ(p)=0.2⋅5⋅p+1p⋅(p+1)⋅(100⋅p2+10⋅p+1).

В командной строке MatLab набираем

amlahx(3,[1 0.2], [100 110 11 1 0]).

Сразу после запуска программы появляется "Главное меню" 
(рис. 1). В надписях в этом и других окнах программы буква 'я' заменена на 'ь' для обеспечения совместимости с различными реализациями MatLab, некоторые из которых выдают ошибку при наличии в коде букв 'я'. Меню формируется функцией k = umenu(Title, pos, xHeader, varargin), которая является модификацией поставляемой с MatLab функцией 'menu' и отличается от нее возможностью через входные аргументы задавать заголовок Title и положение pos окна c меню.

Рис. 1. Главное меню AmLAHX.

Опишем основные пункты меню. Пункты 'Ввести числитель/знаменатель передаточной функции объекта' дают возможность ввести числитель и знаменатель в интерактивном режиме. Если на каком-то шаге ввод будет прерван, а в командной строке в начале работы AmLAHX были переданы коэффициенты числителя/знаменателя, то числитель/знаменатель все равно считается заданным. При выборе этих пунктов открывается меню (рис. 2).

Рис.2. Меню ввода исходных данных.

При выборе первого пункта этого меню у пользователя запрашивается порядок полинома, после чего открывает окно интерактивного ввода коэффициентов полинома,  реализуемого с помощью функции
[M, outstr] = uniinput(SM, FStr, mflg, TUIStr, Req, MMVal), которая входит в дистрибутив программы AmLAHX. Функция 'uniinput' может быть использована отдельно от AmLAHX в качестве удобного средства для ввода матриц, векторов и полиномов. Для полинома 3 порядка вид окна приведен на рис.3.

Рис.3. Окно ввода коэффициентов полинома.

Каждый коэффициент полинома вводится поочередно с отображением на экране. Вводимому в данный момент коэффициенту соответствует знак '?'. Для повторного ввода в случае ошибки следует набрать 'return'. Вывод на экран полинома в привычном формате осуществляется путем присвоения свойству окна 'Interpreter' значения 'tex' (использование для интерпретатора TeX для выводимых на экран сообщений). По окончании ввода полином выводится на экран (рис.4).

Рис.4. Окно подтверждения ввода коэффициентов полинома.

Пункт главного меню 'Настройки' позволять задать цвета и толщину графиков (рис.5) при условии, что в начале работы не был задан аргумент prm, в противном случае, все изменения в "Настройках" не будут иметь силы. Начальные настройки читаются из файла 'amlahx.ini', причем, все внесенные изменения действуют только в данном сеансе работы, поэтому, чтобы изменить начальные настройки, необходимо отредактировать соответствующим образом файл 'amlahx.ini'.

Пункт 'Продолжить' — продолжение работы при условии, что через меню или командную строку заданы полиномы числителя и знаменателя ПФ ОУ, иначе выдается предупреждающее сообщение.

После выбора пункта 'Продолжить' выполняется автоматическое построение ЛАЧХ ОУ с указанием наклонов (см. рис. 8). Если объект идеальный (порядок числителя больше порядка знаменателя) пользователю предлагается остановиться и задать реальный объект. В ходе расчетов программа находит кратные корни в числителе и знаменателе, а также находит и удаляет одинаковые корни числителя и знаменателя. Результатом расчетов является описанный выше массив структур spc.

Рис.5. Окно 'Настройки AmLAHX'.

После построения ЛАЧХ ОУ открывается окно задания критериальной стратегии синтеза (рис. 6). Задаем степень астатизма = 2, желаемое время регулирования = 40 сек, коэффициент усиления РС k = 2,

желаемое перерегулирование  = 20 %.

Рис. 6. Окно ввода параметров желаемой РС.

Далее по номограммам, исходя из  и , пользователь должен указать желаемую частоту среза  (частота на которой СЧ-часть желаемой ЛАЧХ пересекает ось частот) и допустимою величину отклонения ЛАЧХ на СЧ-части l и φ. В данном примере  = 0.35 , l = ±20 дБ  (рис.7).

Рис.7. Окно ввода параметров, определяемых по номограммам.

Программа выполняет необходимые расчеты и строит НЧ- и СЧ-части желаемой ЛАЧХ с указанием наклонов, после чего запрашивает у пользователя желаемый наклон отрезка, сопрягающего НЧ- и СЧ-части. Выберем наклон 60 дБ/дек.

Заключительный этап работы программы — вычитание из ЛАЧХ РС ЛАЧХ ОУ и получение таким образом ЛАЧХ УУ. Этот этап состоит из двух шагов. Первый шаг — расчет массива структур yy, соответствующего ЛАЧХ регулятора. Эти структуры описывают сопрягающие частоты и наклоны асимптот на них. Каждая структура состоит из 5 полей:

- десятичный логарифм сопрягающей частоты ans.lgw;

- наклон асимптоты на этой частоте ans.nakl;

- порядок и вид динамического звена ans.por, соответствующего данной сопрягающей частоте (например, если для сопрягающей частоты известно, что порядок динамического звена равен 2, это означает, что это либо 2 пропорциально-дифференцирующих (ПД) звена, либо ПД-звено 2-го порядка);

- сопрягающая частота ans.w;

- постоянная времени динамического звена ans.T.

Второй шаг — по рассчитанной структуре строится ЛАЧХ регулятора. На этом работа программы завершается. На заключительном графике программа строит 3 ЛАЧХ: ОУ, РС, УУ с указанием наклонов (рис.8) и в окне выводит ПФ синтезированного регулятора (рис. 9).

Рис. 8. Окно с построенными ЛАЧХ ОУ, РС и УУ.

Рис. 9. Окно с информацией о синтезированном регуляторе.

Выводы. Рассмотренная программа была применена автором в бакалаврской работе [3] для синтеза регулятора контура тока в системе управления электроприводом с такими критериями качества: желаемое время регулирования 0.3 сек; степень астатизма 1; точность отработки критического воздействия  0.05; желаемое перерегулирование 5 %. ЛАЧХ объекта управления разомкнутой системы и итоговая ЛАЧХ регулятора, построенные с помощью AmLAHX,  а также переходные процессы в контуре тока с регулятором и без него изображены на рис. 10. Благодаря регулятору контур тока отвечает всем заданным критериям качества (как можно видеть из рис. 10, переходный процесс в контуре тока стал апериодичным, при этом быстродействие не изменилось). Планируется использовать AmLAHX в учебном процессе при изучении метода желаемых ЛАЧХ в курсе "Синтез законов управления".

В последующих версиях предполагается дополнить программу средствами анализа системы управления с синтезированным регулятором.

Рис. 10. ЛАЧХ регулятора тока (слева) и переходные процессы в контуре тока без регулятора (а) с регулятором (b).

Литература

1. Клиначёв Н. В. Лекции по теории систем автоматического регулирования (http://vissim.nm.ru/lectures/0090.htm)

2. Дьяконов В.П. MatLab 6: учебный курс. — СПб.: Питер, 2001. — 592 с.: ил.

3. Груздев В.В. Автоматизация синтеза регуляторов методом желаемых ЛАЧХ. Конференция. IV Межрегиональная научно-практическая конференция. Материалы конференции. с.60-62.